## Instrucoes
Planilha de testes | Engenharia reversa / protótipo V1
Objetivo | Registrar testes de vazão, temperatura, pressão e tempos de ciclo.
Como usar | Preencha as células vazias; os cálculos aparecem automaticamente.
Ordem sugerida | Hidráulico → Temperatura → Pneumático → Aplicadores → Registro
Unidades | L, s, min, mmHg, °C
Segurança | Testar primeiro em bancada, não no corpo.
GitHub | Salvar em /docs/planilhas/ ou /tests/planilhas/.
Campos sugeridos | Sistema: Referência/Protótipo Configuração: unidade/mangueira/aplicador Aplicador: joelho/quadril/ombro/outro Repetições: mínimo 3 por condição

## Resumo
Resumo automático dos testes
Métrica | Valor | Unidade | Origem | Aplicador | Vazão média | Tempo médio inflar | ΔT médio
Vazão média - saída livre |  | L/min | Teste_Hidraulico | Joelho
Vazão média - com mangueira |  | L/min | Teste_Hidraulico | Quadril
Vazão média - com aplicador |  | L/min | Teste_Hidraulico | Ombro
ΔT médio (ida-retorno) |  | °C | Teste_Temperatura | Outro
Tempo médio inflar |  | s | Teste_Pneumatico
Tempo médio desinflar |  | s | Teste_Pneumatico
Pressão média atingida |  | mmHg | Teste_Pneumatico

## Teste_Hidraulico
Teste hidráulico – cálculo automático de vazão
Data | Sistema | Configuração | Aplicador | Volume coletado (L) | Tempo coleta (s) | Vazão (L/min) | Observação | Status
1. Saída livre
Data | Sistema | Configuração | Aplicador | Volume coletado (L) | Tempo coleta (s) | Vazão (L/min) | Observação | Status
2. Com mangueira
Data | Sistema | Configuração | Aplicador | Volume coletado (L) | Tempo coleta (s) | Vazão (L/min) | Observação | Status
3. Com aplicador
Data | Sistema | Configuração | Aplicador | Volume coletado (L) | Tempo coleta (s) | Vazão (L/min) | Observação | Status
Nota | Vazão (L/min) = Volume coletado (L) / Tempo (s) × 60

## Teste_Pneumatico
Teste pneumático – tempo de inflar, desinflar e pressão
Data | Sistema | Aplicador | Tempo inflar (s) | Tempo desinflar (s) | Pressão atingida (mmHg) | Ciclo estável? | Observação | Status
Nota | Se houver manômetro/sensor, preencha a pressão; se não houver, descreva a observação.

## Teste_Temperatura
Teste térmico – temperatura de ida, retorno e ΔT
Data | Sistema | Aplicador | Temp. ida (°C) | Temp. retorno (°C) | ΔT (°C) | Tempo operação (min) | Observação
Nota | ΔT = temperatura de ida - temperatura de retorno.

## Teste_Aplicadores
Teste comparativo por aplicador
Data | Sistema | Aplicador | Configuração | Volume (L) | Vazão (L/min) | Tempo inflar (s) | ΔT (°C) | Conforto/ajuste | Observação
Nota | Use esta aba para consolidar os melhores resultados por aplicador.

## Registro
Registro geral / diário de bancada
Data | Sistema | Etapa | Configuração | Resultado principal | Problema encontrado | Ação próxima